Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV:

45 000 000-7 Roboty budowalne

Dodatkowe kody CPV:

45 320 000-6 Roboty izolacyjne

45 321 000-3 Izolacja cieplna

45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

# Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu jednej ściany w gruncie wraz z pracami towarzyszącymi”- na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Wici 16 w Łodzi

Ogólny zakres robót obejmuje:

- Wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych,

- Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową,

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zakończonej obrzeżami betonowymi,

- Wyprowadzenie wentylacji

- Wykonanie prac towarzyszących niezbędnych przy realizacji robót budowlanych

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (1 komp.)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

- Wydzielenia, oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac

- Wykonania zdjęcia powierzchni asfaltu wraz z demontażem betonowej opaski zgodnie z oznaczeniem w projekcie

- Zabezpieczenie 3 studzienek znajdujących się przy ścianie budynku, w przypadku uszkodzenia, zasypania, Wykonawca zobligowany jest do ich odtworzenia na własny koszt

- Prowadzenia prac demontażowych w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku. Budynek został docieplony w latach poprzednich, w przypadku uszkodzenia elewacji Wykonawca winien odtworzyć uszkodzone elementy

- Po wykonaniu wykopów wzdłuż ściany należy przeprowadzić prace demontażowe starych koszy doświetlających, zdemontować zalegającą stolarkę okienną oraz przeprowadzić staranne prace murarskie w ościeżu zewnętrznym oraz wewnętrznym, w taki sposób, aby zlicować ściany wewnętrzną oraz zewnętrzną. Zaprawa użyta do wypełnienia spoin winna gwarantować bardzo dobrą szczelność przed naporem wody gruntowej

- Ściany w gruncie winny być wyrównane i zabezpieczone masą izolacyjną zgodnie z zapisem w projekcie

- Tynk na ścianie wewnątrz budynku należy skuć do cegły, uzupełnić braki wyprawy tynkarskiej i pozostawić do wyschnięcia

- Wykonawca winien wyprowadzić wentylację tzw. ZETKI

- Wykonawca winien wykonać odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki brukowej zakończonej obrzeżem betonowym zgodnie z opisem w projekcie. Styk asfaltu z obrzeżem wykonać w linii prostej.

- Wykonawca winien wykonać prace porządkowe, przywracając teren do stanu użyteczności

Uwaga:

•	minimalny okres gwarancji wynosi 12 m-cy od podpisania protokołu końcowego bez uwag

•	szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

•	przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

Dokumentacja powykonawcza składa się między innymi z następujących dokumentów (w 1 egz.):

- Oświadczenia o zakończeniu robót kierownika budowy wraz z uprawnieniami i aktualną izbą

- Dokumentacja powykonawcza zawierająca naniesione zmiany kolorem czerwonym, jeżeli takie wystąpiły w opisie oraz na rysunkach

- Zestawienie materiałów wbudowanych w obiekt zatwierdzonych przez kierownika budowy tj. karty katalogowe, deklaracje zgodności, atesty PZH, certyfikaty, instrukcje montażu itp.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony zgodnie z:

- z zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (jeżeli zajdzie taka konieczność).

- dokumentacją projektową, SWZ, przedmiarem

# Zapis dotyczący przekazania przez Wykonawcę dokumentów warunkujący podpisanie umowy:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- kopię polisy OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, załącznik nr 2 do wzoru umowy

- listę pracowników, którzy będą wykonywać roboty budowlane, załącznik nr 3

- uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualną izbą

# Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności przy realizacji zamówienia

- Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

- Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia.

- czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane 
z wykonaniem zamówienia

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Zamawiający wymaga, aby:

  - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył zamawiającemu wykaz pracowników zawierający skład osobowy pracowników wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie - załącznik nr 3 do wzoru umowy,

  - wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie,

  - czynności wskazane w § 5 ust. 3 wzoru umowy były wykonywane przez osoby wymienione w wykazie pracowników,

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego.

- oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju stosunku pracy i zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).

# Termin wykonania zamówienia – 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

# Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar